國立新竹女子高級中學學生冷氣使用管理辦法
        99.04.16修訂
100.6.7再修訂
101.1.16經校務會議再修訂
101.8.30經校務會議再修訂
一、宗旨：
    為妥善管理教學場所冷氣設備之使用與維護，以落實節約能源之政策，特訂定本辦法。

二、依據：
  （一）本辦法係依學校事務管理規則相關規定及教育部相關收費標凖訂定。
（二）依據教育部101.7.9部授教中(二)字第1010512391D號函規定辦理。

三、收費：
（一）一般教室冷氣機維護及汰換費：學生每學期繳交基本費200元。（每班收取上限為9,000，餘款轉入各班電費儲值）
  a.分攤清潔、保養費：
    每學期定期清潔保養一次，可維持冷房效率及空調品質，延長使用年限。
  b.汰換費：逐年汰舊換新冷氣。
（二）專科教室電費：學生每學期繳交基本費100元。
     支付未裝設讀卡計費機專科教室電費（普通教室之外的其他上課教室之冷氣電費）
（三）儲值卡預儲金：每人每學期200元。儲值卡啟動各班冷氣，每度電費5元，扣除卡中儲值金支付電費，開機即開始計費，關機結束計費。儲值金使用完，請至總務處繳費儲值，儲值金未使用完，於結算時退費。

四 、使用：
  （一）每班教室內裝有二台冷氣機，總電源統一由總務處管制，請勿自行啟動。
  （二）冷氣開放月份：教室每年四、五、六、八、九、十、十一月份開放。
（三）冷氣開關原則：
1.温度條件：室溫超過28℃以上，方可開機。
2.上室外課時（如體育、音樂、實驗課等）須關閉教室冷氣。
3.陰雨天，氣溫較低時，關閉冷氣。
4.各班可經由班會討論，自訂冷氣開關原則，但以不違背本辦法為前提。
5.冷氣關閉及啟動時間間隔，不宜過短(如下課時間，不宜關機)，以免增加冷氣故障機率。
6.平日公共晚自習空間(如圖書館三樓閱覽室)開放冷氣至21：00。
7.假日公共自習空間開放冷氣至17：00。
（四）儲值卡儲值及使用要點：
1.普通教室各班領用儲值卡1張，儲值卡收押金100元，遺失補發需繳交工本費100元，請小心保管，卡片遺失因其未用完之金額無法得知，故不能扣除或退還。
2.卡片儲值至總務處儲值，以1,000元為單位，由各班班費支付。
3.儲值卡使用以學期為單位，分別於6月底及11月底結算，由各班相關幹部至總務處辦理卡片未用完金額退款，並繳回卡片、退還押金。
4.6月底於學期結束前一星期結算，結算時如需使用冷氣，將預先扣除使用費。
5.學生以各種方式破壞冷氣刷卡機、電表箱設備者，除機器損壞需照價賠償外，另依校規予以嚴處。
6.刷卡機之相關維護費用由「冷氣使用維護費」項下經費支應。
  （五）公共區域（育樂中心、小禮堂……）課餘時間收費標準：每台冷氣每小時收費50元。班級或社團請至學務處填寫繳費單後，至總務處出納組繳費。

五、冷氣設定：
   （一）溫度設定26℃為下限(人體舒適溫度25℃─28℃)。
   （二）搭配電扇循環，以達舒適之效果及節省電費。
   （三）室內人數少時，請減少開機數量及調整設定溫度26℃以上。

六、管理：
（一）放學（或晚自習）離開教室前，請將冷氣機關閉，如發現有未關閉冷氣之教室，請通知值勤教官或總務處。
（二）每學期開學前由總務處負責統一保養維修，於開學後遙控器交由各使用班級服務股長簽收。
（三）如發現故障請立即關機，同時向班級上課老師報告，並至總務處登記報修。

七、維護：
（一）各辦公室簡單保養維護由學校技工負責清洗濾網；教室濾網由服務股長負責督導值日生，每二週自行清洗一次。
   （二）當冷氣使用期間發生故障時，請服務股長立即至總務處報修，俾聯絡廠商到校維修。
   （三）冷氣機維修如四天以上，可先提供一台（舊）冷氣機供該班級使用。
   （四）每年四月份視經費狀況進行年度保養維護。

八、獎懲：
（一）不當調整或使用造成機具損壞及遺失遙控器，各班須按原價賠償。
（二）教室冷氣設備於放學後或假日，因門窗未閉鎖遭擅自使用或破壞，處罰之責任歸屬：
       　1、原班級學生使用，由原班級負責。
　　　　 2、原班級以外學生使用：
      (1)發現使用者，由該使用者負責。
(2)不知使用者，則由原班級負責。
（三）儲值卡須每週至總務處讀卡一次，以統計使用金額，使用冷氣重視節約(省電)及愛護設備之班級，擇優加該班生活競賽分數，以茲鼓勵。

九、配合本校『校園電力需量節能自動化監控系統』運作，於用電尖峰即將超過本校契約容量前，將依設定優先順序自動卸載冷氣，以防超約罰款節約電費。

十、本辦法經校務會議通過，陳 校長核定後實施，修正時亦同。